Встраиваемый светильник под лампу с цоколем GU10, разработан для уменьшения стоимости продукта. При этом имеет карданный механизм, с помощью которого можно легко задать направление освещения, текстурную краску. Выбор подходящей лампы не только даст возможность сэкономить на ремонте светильника со встроенным источником света, но и выбрать нужную температуру света, подходящую мощность с возможностью диммирования и без.

Ширина (B) мм:100

Выcота (H) мм: 90

Материал основной:металл

Цвет основной:белый/черный

Тип:встраиваемыйНапряжение (В):

220-240

Мощность максимальная (Вт)*1:35

Количество источников освещения:1/2

Источник освещения:не входит в комплект

Цоколь:GU10

Страна производителя:Китай

Степень защиты:IP20

Бренд:Ancard

Гарантия (лет):1

www.ancard.ru

+79841585886

sale@ancard.ru